別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 連 結 送 水 管（共同住宅用連結送水管）点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 |  |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器・総 合 |  |  |  | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 氏名 |  |  |  | 点 検 者 所属会社 | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 設備名 |  |  | 電動機 |  | 製造者名 |  |  |  | ポンプ |  |  | 製造者名 |  |  |
|  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 判 定 |  | 不 良 内 容 |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水用器具格納箱等 | 放水用器 具格納箱 |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース・ノズル |  |  | 外形・機能 |  | ホース ノズル径 ｍ× 本 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ホースの耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水口 |  |  | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開閉弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 格納箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 圧 送 水 装 置 | 電動機の制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧計・電流計 |  |  |  | Ｖ Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ヒューズ類 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  |  | 種接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結送水管（その２）

| 加 圧 送 水 装 置 | 起 動 装 置 | 直接操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 遠隔操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機能 |  | 専用 兼用 |  |  |  |
|  | 電 動 機 | 外形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸継手 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |  |
|  | ポ ン プ | 外形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | グランド部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 連成計・圧力計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能 |  |  | MPa L/min |  |  |  |
|  | 呼水装置 | 呼水槽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動給水装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 減水警報装置 |  |  |  |  |  |  |
| 中間水槽等 | 中間水槽 |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水状 |  |  |  |  |
|  | 給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 等 | 管・管継手 |  |  | 外形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配管の耐圧性能 |  |  |  |  |
|  | 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逃し配管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結送水管（その３）

| 総 合 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 | 機 器 名 |  | 型 式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。